射阳县中医院共享智慧中药房需求清单
	序号
	建设内容
	功能描述
	数量
	单位
	单价
	总价
（万元）
	备注

	1
	全自动散装中药饮片自动调剂设备
	[bookmark: _GoBack]以现场勘探为准，需包含：1、中药饮片智能调剂设备及系统、药筐传输设备及系统、人工补药台、自动复核台、药斗≥200个、药筐≥200个等；2、调剂系统与院内his系统对接，自动获取处方信息。
	1
	台
	
	
	

	2
	共享中药房系统
	1、系统支持统一集中部署，通过卫生专网方式实现射阳县中医院共享中药房与全县卫生医疗机构信息互通与数据共享。
2、系统具备中医药知识库、基层中药饮片处方流转、共享中药房管理、中医药服务监测统计等功能。全县医疗机构中药饮片业务规范接入共享中药房。
3、射阳县中医院共享中药房接收来自各医疗机构开具的中药处方，通过处方流转，为医共体共享中药房牵头医院射阳县中医院实现统一收方、集中审方、代配代煎、即时配送服务提供信息化平台支撑。
4、对接共享中药房快递数据接口，提供智慧共享中药房全流程包括接方审核、配方煎药、物流配送等状态查询接口，并提供相关信息展现页面。
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	3
	接口建设：
1、医院HIS医生工作站接口对接（含对接院内中医辅助诊疗系统及配药煎煮等相关设备）
2、基层云HIS系统接口对接
	1、与医院设备及HIS系统相关接口对接，实现临床工作流程融合。与医院HIS系统对接产生的相关费用由中标方承担。
2、与基层云HIS系统接口对接，通过标准化的接口方式，将基层医疗卫生机构开具的中药处方统一收集汇总，生成对应的处方订单信息上传至共享中药房，实现临床工作流程融合。与基层云HIS系统对接产生的相关费用由中标方承担。
	1
	项
	
	
	负责我院及我县与本项相关的信息系统及设备对接改造。包括对接系统的改造的协调、成本和本项目采购系统的联调、成本均在本项目总预算中。

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	支撑共享中药房系统的硬件、网络及安全设备
	需满足系统的服务器资源、安全设备要求及网络要求
	1
	项
	
	
	符合信创要求

	
	合计：（大写）  单位：万元（人民币）
	
	
	



